Опросный лист №_________

на подстанции трансформаторные столбовые серии ПТС

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Подстанции трансформаторные столбовые предназначены для работы в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С;

- скорость ветра не более 36 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность подстанции | 25, 40, 63 |  |
| 2 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН | 10 кВ / 12 кВ |  |
|  |  | 6 кВ / 7,2 кВ (нестандартная поставка) |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение на стороне НН | 0,4 кВ |  |
| 3 | Тип трансформатора | 1-ТМГ |  |
|  |  | 2-ТСЗ |  |
| 4 | Схема и группа соединения силового трансформатора | Y/Y-0 |  |
| 5 | Исполнение подстанции | 1-тупиковая |  |
|  |  | 2-в створе линии |  |
| 6 | Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН. | ОПН |  |
| 8 | Исполнение подстанции по типу соединения с потребителем | 1-изолированными проводами |  |
|  |  | 2-самонесущими проводами |  |
|  |  | 3-кабелем |  |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне НН | ВРР |  |
| 10 | Тип аппарата на отходящих линиях | Автоматические выключатели ВА57-35 |  |
| 11 | Количество и номинальные токи отходящих линий | 1 – 36А; 2 – 25, 25А (25кВА); |  |
|  |  | 2 – 25, 50А (40кВА); 3 – 40, 40, 80А(63кВА) |  |
| 10 | Наличие учета электроэнергии | Да |  |
|  |  | Нет |  |
| 11 | Дополнительные требования |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |

Контакты заказчика:   Организация__________________________________________________

Ф.И.О.___________________________________________________________________________

Телефон (______) ________________  Факс_______________  E-mail_______________________

Адрес____________________________________________________________________________

ИНН_____________________________________    КПП___________________________________

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-38-02

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80