Опросный лист №_________

на подстанции трансформаторные мачтовые серии ПТМП

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Подстанции трансформаторные столбовые предназначены для работы в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С;

- скорость ветра не более 36 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность подстанции | 100, 160, 250 |  |
| 2 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН | 10 кВ / 12 кВ |  |
|  |  | 6 кВ / 7,2 кВ (нестандартная поставка) |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение на стороне НН | 0,4 кВ |  |
| 3 | Наличие трансформатора | 0 – не поставляется |  |
|  |  | I-поставляется с изоляцией степени загрязнения I |  |
|  |  | 2 - поставляется с изоляцией степени загрязнения II* |  |
| 4. | Тип трансформатора | ТМ |  |
| 5. | Наличие разъединительного пункта10кВ | 0-непоставляется |  |
|  |  | I-поставляется с фарфоровой изоляцией степени загрязнения II* |  |
|  |  | 2 –поставляется с полимернойизоляцией степени загрязнения II* |  |
| 6. | Наличие приборов учета электроэнергии | 0-не устанавливается |  |
|  |  | 1-устанавливается |  |
| 7. | Тип счетчика | Меркурий 230 |  |
| 8. | Схема и группа соединения силового трансформатора | Y/Y-0 |  |
| 9 | Исполнение подстанции по степени загрязнения | I-(категория А)с фарфоровой изоляцией |  |
|  |  | II-(категория Б) с фарфоровой изоляцией |  |
|  |  | IIС-(категория Б) с полимерной изоляцией |  |
| 10 | Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН. |  |  |
|  |  | ОПН |  |
| 11 | Тип вводного аппарата на стороне НН | Рубильник РБ |  |
| 12 | Тип аппарата на отходящих линиях | Рубильник РПЦ-2 с предохранителями |  |
|  |  | На ток 80А |  |
|  |  | На ток 100А |  |
|  |  | На ток 160А |  |
|  |  | На ток 250А |  |
| 14 | Дополнительные требования |  |  |

Контакты заказчика:   Организация__________________________________________________

Ф.И.О.___________________________________________________________________________

Телефон (______) ________________  Факс_______________  E-mail_______________________

Адрес____________________________________________________________________________

ИНН_____________________________________    КПП___________________________________

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-38-02

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80