Опросный лист №

на комплектные подстанции трансформаторные столбовые однофазные 10/0,23кВ серии КПТСО

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»

182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс	 Ф.И.О. руководителя предприятия Предполагаемое место установки

Подстанции	трансформаторные	столбовые	КПТСО	предназначены	для	приема,	преобразования	и распределения электрической энергии однофазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц.

Подстанции КПТСО поставляются комплектно в максимальной заводской готовности для монтажа.

|  | Параметры | Варианты исполнения |  | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Условное обозначение | КПТСО -Х1 / Х2 Х3 /0,23-Х4 Х5 – 99Х61 |  |  |
| 2. | Мощность подстанции (Х1 ) | 4 кВА |  |  |
|  |  | 10 кВА |  |  |
| 3. | Напряжение номинальное (Х2 )/ наибольшее рабочее на стороне ВН, кВ | 10 / 12 |  |  |
|  |  | 6 / 7,2 (нестандартная поставка) |  |  |
| 4. | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 (Х3 ) | I |  |  |
|  |  | II |  |  |
| 5. | Исполнение подстанции по типу соединения с потребителем (Х4) | 1-изолированнымипроводами |  |  |
|  |  | 3-кабелем |  |  |
| 6. | Количество отходящих линий (Х5 ) - номинальные токи | 4 кВА | 1 линия - 20А |  |
|  |  |  | 2 линии – 10, 10А |  |
|  |  | 10 кВА | 1 линия – 50А |  |
|  |  |  | 2 линии - 25, 25А |  |
| 7. | Климатическое исполнение (Х6) | У (+40÷-450С) |  |  |
|  |  | ХЛ (+40÷-600С) |  |  |
| 8. | Тип трансформатора | ОМ |  |  |
| 9. | Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН. | ОПН |  |  |
| 10. | Тип вводного аппарата на стороне НН | Выключатель-разъединитель ВРР |  |  |
| 11. | Тип аппарата на отходящих линиях | Автоматические выключатели ВА 21-29 |  |  |
| 12. | Наличие учета электроэнергии в шкафу РУНН | Да |  |  |
|  |  | Нет |  |  |
| 13. | Марка счетчика в шкафу РУНН | ЦЭ680 |  |  |
| 14. | Дополнительные требования |  |  |  |
| 15. | Количество подстанций, шт. |  |  |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!